**Техническое задание**

**на поставку лабораторного оборудования для Производственной лаборатории ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»**

**1. Условия поставки продукции**

1.1. Место поставки: склад покупателя ( Кемеровская обл, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»

1.2. Срок поставки: с момента подписания договора – указать в коммерческом предложении.

**2. Стоимость м условия оплаты продукции**

2.1. Стоимость продукции должна включать все налоги, сборы, отчисления и др. платежи, а также транспортные расходы, которые должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.

**3. Перечень и объемы поставки продукции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ТМЦ** | **Полная характеристика** | **Ед.изм.** | **Количество** |
| **1.** | Комплект лабораторного оборудования для определения в топливе для реактивных двигателей Джет А-1  Массовой доли меркаптановой серы | Согласно требованиям к характеристикам топлива для реактивных двигателей согласно ТР ТС 013/2011 Приложение 5  (Технический регламент Таможенного союза) | **Шт.** | **1** |

**4. Технические требования**

4.1. Все технические характеристики должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза « О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) Приложение 5

4.2. К отгружаемой продукции должны быть приложены обязательные документы:

Руководство пользователя, паспорт, документы о первичной поверке или аттестации, ЗИП, минимальный комплект расходных материалов.

4.3.Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев, считая с момента получения оборудования покупателем.

**5. Требования к поставщику**

5.1. Поставщик должен подготовить продукцию к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение товара при перевозке.

5.2.В случае ненадлежащего качества, продукция подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Покупателя.

5.3.Поставщик по требованию Заказчика должен обеспечить временное хранение поставляемой продукции на собственных складских помещениях.

**Согласовано:**

**Технический директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Е. Кузнецов**

**Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г. Клопова**